## DS 0.0001
Depths | Delta
9.5 | 1
15.5 | 0
21.5 | 1
27.5 | 1.2
33.5 | 7.1
39.5 | 17.3
45.5 | 168
51.5 | 182
57.5 | 228.6
63.5 | 457.2
9.5 | 3 | Turned lights off | Depth Clumping is 5
15.5 | 2
21.5 | 3
27.5 | 10.4
33.5 | 13.7
39.5 | 154
45.5 | 162
51.5 | 173
57.5 | 304.8
63.5 | 30.3 |  |  | 12 | inches
9.5 | 0 | Depth Clumping is 10 |  | 304.8 | mm
15.5 | 0
21.5 | 2.4
27.5 | 2.8 |  |  | Probably should remove
33.5 | 3.3
39.5 | 10.5
45.5 | 13.1
51.5 | 123.2
57.5 | 228.6
63.5 | 99.3
9.5 | 0.7 | Turned lights back on
15.5 | 0.8
21.5 | 1.4
27.5 | 1.4
33.5 | 1.4
39.5 | 2.5
45.5 | 94.1
51.5 | 130.175
57.5 | 241.3
63.5 | 304.8
9.5 | 3.2
15.5 | 1
21.5 | 3.5
27.5 | 1.4
33.5 | 2.7
39.5 | 7.1
45.5 | 184.15
51.5 | 142.9
57.5 | 215.9
63.5 | 279.4
9.5 | 0
15.5 | 0
21.5 | 1.2
27.5 | 2.6
33.5 | 4.8
39.5 | 2.1
45.5 | 14.4
51.5 | 31.1
57.5 | 36.3
63.5 | 304.8
9.5 | 0
15.5 | 1.5
21.5 | 1.6
27.5 | 3.5
33.5 | 2
39.5 | 11.3
45.5 | 2.7
51.5 | 103.8
57.5 | 304.8
63.5 | 304.8
9.5 | 0
15.5 | 2
21.5 | 2
27.5 | 2
33.5 | 3.8
39.5 | 3.8
45.5 | 5.7
51.5 | 18.5
57.5 | 25.9
63.5 | 28.4

## DS 0.001
Depth | Delta
9.5 | 1.5
15.5 | 1.5
21.5 | 3.2
27.5 | 3
33.5 | 3
39.5 | 6.2
45.5 | 13.3
51.5 | 19.9
57.5 | 34.8
63.5 | 228.6
9.5 | 0
15.5 | 5.3
21.5 | 2.3
27.5 | 1.4
33.5 | 0
39.5 | 9.5
45.5 | 15.1
51.5 | 2.3
57.5 | 19.2
63.5 | 21.4
9.5 | 0
15.5 | 5.5
21.5 | 2.7
27.5 | 2.7
33.5 | 5.8
39.5 | 2.6
45.5 | 4.9
51.5 | 6
57.5 | 8.6
63.5 | 35
9.5 | 1.3
15.5 | 3.6
21.5 | 5.2
27.5 | 6.3
33.5 | 3.9
39.5 | 3.3
45.5 | 5.6
51.5 | 8.6
57.5 | 5.6
63.5 | 14.8
9.5 | 0
15.5 | 4.3
21.5 | 7.2
27.5 | 2
33.5 | 5.1
39.5 | 6
45.5 | 7.3
51.5 | 6.5
57.5 | 2.4
63.5 | 11.4

## DS 0.01
Depth | Delta
9.5 | 1.9
15.5 | 3.5
21.5 | 5.9
27.5 | 3.2
33.5 | 6.7
39.5 | 7.7
45.5 | 15.7
51.5 | 12.2
57.5 | 13.9
63.5 | 5.7
9.5 | 2.1
15.5 | 1.8
21.5 | 3.6
27.5 | 2.5
33.5 | 3.2
39.5 | 1.6
45.5 | 8.7
51.5 | 8.7
57.5 | 12.3
63.5 | 17.1
9.5 | 3.8
15.5 | 3.2
21.5 | 3.9
27.5 | 6.7
33.5 | 4.4
39.5 | 12
45.5 | 8.7
51.5 | 8.7
57.5 | 10.9
63.5 | 22.6
9.5 | 1
15.5 | 4
21.5 | 6.5
27.5 | 6.5
33.5 | 9.2
39.5 | 9.2
45.5 | 12.5
51.5 | 18
57.5 | 12.2
63.5 | 28.3
9.5 | 2.4
15.5 | 1.7
21.5 | 5
27.5 | 7.9
33.5 | 14.4
39.5 | 11
45.5 | 22
51.5 | 19.6
57.5 | 28.1
63.5 | 28

## Calibration
D435
x-resolution (pixels) | 640
horizontal fov (degrees) | 90
Baseline (mm) | 49.926
focal length (pixels) | 0.5
minZ (m) | 0.19812
Settings
clumping | 1
depth_clumping | 10
historical_average_depth | 32